## Feuil1
Calcul des déperditions et des apports d'1m² de fenêtre
[18 empty] | Nord | Nord Est | Est | Sud Est | Sud | Sud Ouest | Ouest | Nord Ouest |  | Nord | Nord Est | Est | Sud Est | Sud | Sud Ouest | Ouest | Nord Ouest
Obtention des valeurs des déperditions et apports d'une fenêtre suivant ses caractéristiques énergétiques Uw, Sw hiver, son orientation, sa zone climatique sur une base mensuelle ou une partie de la saison de chauffage. | [15 empty] | Kdh |  | ECL 180 | ECL 225 | ECL 270 | ECL 315 | ECL 0 | ECL 45 | ECL 90 | ECL 135 |  | ECL 180 | ECL 225 | ECL 270 | ECL 315 | ECL 0 | ECL 45 | ECL 90 | ECL 135
[9 empty] | Zone | Kdh | Esud | Orientation | Kor | Zone | Mois
[8 empty] | 0 | H1a | 55.923 | 365 | Nord | 0.35 | H1a | 10 | 4.542 | 4.542 | 22915.2 | 23808 | 33480 | 51559.2 | 65100 | 56618.4 | 37646.4 | 24105.6 | 31 | 30.8 | 32 | 45 | 69.3 | 87.5 | 76.1 | 50.6 | 32.4
Hypothèses: | [7 empty] | 1 | H1b | 62.634 | 348 | Nord Est | 0.37 |  | 11 | 7.957 | 12.499 | 12672 | 12888 | 19512 | 32760 | 40392 | 32328 | 19296 | 13032 | 30 | 17.6 | 17.9 | 27.1 | 45.5 | 56.1 | 44.9 | 26.8 | 18.1
[8 empty] | 2 | H1c | 57.18 | 426 | Est | 0.53 |  | 12 | 9.885 | 22.384 | 8704.8 | 8779.2 | 12573.6 | 22320 | 29090.4 | 23956.8 | 13689.6 | 8779.2 | 31 | 11.7 | 11.8 | 16.9 | 30 | 39.1 | 32.2 | 18.4 | 11.8
- | Les données climatiques sont celles utilisées dans la Réglementation Thermique 2005 | [6 empty] | 3 | H2a | 48.656 | 389 | Sud Est | 0.82 |  | 1 | 10.518 | 32.902 | 10862.4 | 11160 | 18748.8 | 31471.2 | 36456 | 26932.8 | 15400.8 | 10936.8 | 31 | 14.6 | 15 | 25.2 | 42.3 | 49 | 36.2 | 20.7 | 14.7
- | La température de référence intérieure est de 18°C | [5 empty] | index de la valeur de la zone choisie | 4 | H2b | 43.259 | 464 | Sud | 1 |  | 2 | 9.129 | 42.031 | 17472 | 18547.2 | 27148.8 | 41596.8 | 49056 | 39379.2 | 25065.6 | 17808 | 28 | 26 | 27.6 | 40.4 | 61.9 | 73 | 58.6 | 37.3 | 26.5
- | Les degrès heures mensuels sont calculés sur chacune des 8 zones climatiques | [6 empty] | 5 | H2c | 45.763 | 480 | Sud Ouest | 0.84 |  | 3 | 7.834 | 49.865 | 31248 | 36679.2 | 52080 | 65323.2 | 68596.8 | 58627.2 | 45756 | 31471.2 | 31 | 42 | 49.3 | 70 | 87.8 | 92.2 | 78.8 | 61.5 | 42.3
[8 empty] | 6 | H2d | 45.025 | 613 | Ouest | 0.55 |  | 4 | 6.057 | 55.922 | 43488 | 51480 | 66240 | 76248 | 76176 | 70632 | 60624 | 49176 | 30 | 60.4 | 71.5 | 92 | 105.9 | 105.8 | 98.1 | 84.2 | 68.3
[8 empty] | 7 | H3 | 31.196 | 634 | Nord Ouest | 0.37
Methode d'utilisation : | [13 empty] | H1b | 10 | 5.34 | 5.34 | 24105.6 | 24626.4 | 29685.6 | 43375.2 | 59371.2 | 57139.2 | 40399.2 | 26040 |  | 32.4 | 33.1 | 39.9 | 58.3 | 79.8 | 76.8 | 54.3 | 35
[7 empty] | 4 |  | 5 | 43.259 | 464 | 6 | 0.84 |  | 11 | 9.125 | 14.465 | 12960 | 13176 | 17928 | 29016 | 37512 | 32400 | 20448 | 13392 |  | 18 | 18.3 | 24.9 | 40.3 | 52.1 | 45 | 28.4 | 18.6
1. | Renseigner Uw et Sw hiver de la fenêtre, orientation, zone climatique, et la periode désirée (octobre à avril). | [10 empty] | 3 | 5 |  | 12 | 10.975 | 25.44 | 9523.2 | 9597.6 | 12871.2 | 21948 | 27900 | 23287.2 | 13838.4 | 9597.6 |  | 12.8 | 12.9 | 17.3 | 29.5 | 37.5 | 31.3 | 18.6 | 12.9
[10 empty] | 23 |  | 41 | 43 |  | 1 | 11.826 | 37.266 | 11680.8 | 11755.2 | 15921.6 | 25668 | 31099.2 | 25370.4 | 15698.4 | 11755.2 |  | 15.7 | 15.8 | 21.4 | 34.5 | 41.8 | 34.1 | 21.1 | 15.8
[10 empty] | 7 |  | 23.685 | 130730.4 |  | 2 | 10.159 | 47.425 | 17472 | 18345.6 | 26140.8 | 39580.8 | 46569.6 | 37699.2 | 24393.6 | 17740.8 |  | 26 | 27.3 | 38.9 | 58.9 | 69.3 | 56.1 | 36.3 | 26.4
[12 empty] | 44169.6 |  |  | 3 | 8.648 | 56.073 | 31843.2 | 36009.6 | 49550.4 | 62124 | 67852.8 | 59520 | 46797.6 | 34744.8 |  | 42.8 | 48.4 | 66.6 | 83.5 | 91.2 | 80 | 62.9 | 46.7
2. | Le nombre de degrés heures et l'ensoleillement de la façade sont calculés et affichés dans les cases correspondantes. | [10 empty] | 47923.2 |  |  | 4 | 6.551 | 62.624 | 45144 | 51336 | 64008 | 73656 | 76824 | 74664 | 65304 | 52200 |  | 62.7 | 71.3 | 88.9 | 102.3 | 106.7 | 103.7 | 90.7 | 72.5
72273.6
[12 empty] | 122937.6 |  | H1c | 10 | 4.4 | 4.4 | 27007.2 | 28420.8 | 37720.8 | 55056 | 70605.6 | 64579.2 | 45235.2 | 29611.2 |  | 36.3 | 38.2 | 50.7 | 74 | 94.9 | 86.8 | 60.8 | 39.8
- | degrés heures : différences de températures heure par heure entre la température intérieure à 18°C et la température extérieure; exprimés en KDh | [10 empty] | 156868.8 |  |  | 11 | 8.36 | 12.76 | 15840 | 16200 | 20160 | 32904 | 47160 | 44352 | 28656 | 16776 |  | 22 | 22.5 | 28 | 45.7 | 65.5 | 61.6 | 39.8 | 23.3
[12 empty] | 130730.4 |  |  | 12 | 10.564 | 23.324 | 12573.6 | 12648 | 18748.8 | 32810.4 | 40994.4 | 32661.6 | 18600 | 12648 |  | 16.9 | 17 | 25.2 | 44.1 | 55.1 | 43.9 | 25 | 17
[12 empty] | 77054.4 |  |  | 1 | 11.35 | 34.674 | 14656.8 | 15028.8 | 22766.4 | 37497.6 | 43821.6 | 33554.4 | 19716 | 14805.6 |  | 19.7 | 20.2 | 30.6 | 50.4 | 58.9 | 45.1 | 26.5 | 19.9
[12 empty] | 48146.4 |  |  | 2 | 9.283 | 43.957 | 20697.6 | 21638.4 | 30240 | 45360 | 55708.8 | 47241.6 | 31449.6 | 21436.8 |  | 30.8 | 32.2 | 45 | 67.5 | 82.9 | 70.3 | 46.8 | 31.9
- | ensoleillement façade :énergie solaire incidente sur les parois verticales. | [10 empty] | 0 |  |  | 3 | 7.544 | 51.501 | 35042.4 | 40399.2 | 57734.4 | 75441.6 | 84295.2 | 74474.4 | 56618.4 | 39878.4 |  | 47.1 | 54.3 | 77.6 | 101.4 | 113.3 | 100.1 | 76.1 | 53.6
[15 empty] | 4 | 5.677 | 57.178 | 47160 | 55656 | 72144 | 83016 | 84096 | 79416 | 68904 | 54648 |  | 65.5 | 77.3 | 100.2 | 115.3 | 116.8 | 110.3 | 95.7 | 75.9
3. | Résultat des déperditions et apports par m² de fenêtre. | [12 empty] | H2a | 10 | 3.778 | 3.778 | 25072.8 | 26635.2 | 37348.8 | 54535.2 | 68150.4 | 60338.4 | 42110.4 | 27528 |  | 33.7 | 35.8 | 50.2 | 73.3 | 91.6 | 81.1 | 56.6 | 37
[15 empty] | 11 | 6.791 | 10.569 | 14616 | 15120 | 24480 | 41040 | 49536 | 38592 | 22824 | 15120 |  | 20.3 | 21 | 34 | 57 | 68.8 | 53.6 | 31.7 | 21
- | déperditions : le produit des degrés heures multipliés par l'Uw de la fenêtre; | [13 empty] | 12 | 8.488 | 19.057 | 10713.6 | 10862.4 | 15996 | 28123.2 | 37125.6 | 31099.2 | 18228 | 11011.2 |  | 14.4 | 14.6 | 21.5 | 37.8 | 49.9 | 41.8 | 24.5 | 14.8
[15 empty] | 1 | 9.054 | 28.111 | 12796.8 | 13168.8 | 21352.8 | 34893.6 | 40548 | 30504 | 18153.6 | 12945.6 |  | 17.2 | 17.7 | 28.7 | 46.9 | 54.5 | 41 | 24.4 | 17.4
- | apports : le produit du Sw de la fenêtre et de l'ensoleillement de la façade appropriée. | [13 empty] | 2 | 7.937 | 36.048 | 18009.6 | 18748.8 | 25737.6 | 39312 | 49862.4 | 43680 | 29433.6 | 19219.2 |  | 26.8 | 27.9 | 38.3 | 58.5 | 74.2 | 65 | 43.8 | 28.6
[15 empty] | 3 | 7.023 | 43.071 | 33182.4 | 37869.6 | 51708 | 64207.2 | 68224.8 | 59445.6 | 47318.4 | 36381.6 |  | 44.6 | 50.9 | 69.5 | 86.3 | 91.7 | 79.9 | 63.6 | 48.9
[15 empty] | 4 | 5.586 | 48.657 | 45504 | 52272 | 65448 | 74016 | 75888 | 75096 | 67248 | 53784 |  | 63.2 | 72.6 | 90.9 | 102.8 | 105.4 | 104.3 | 93.4 | 74.7
Nota
[14 empty] | H2b | 10 | 2.705 | 2.705 | 24998.4 | 26560.8 | 38539.2 | 59892 | 76780.8 | 67629.6 | 44788.8 | 27676.8 |  | 33.6 | 35.7 | 51.8 | 80.5 | 103.2 | 90.9 | 60.2 | 37.2
Les valeurs des déperditions et des apports constituent un indicateur de la performance énergétique d'une fenêtre dans les conditions données. | [14 empty] | 11 | 5.876 | 8.581 | 15480 | 15840 | 23832 | 40032 | 50976 | 41976 | 25344 | 16056 |  | 21.5 | 22 | 33.1 | 55.6 | 70.8 | 58.3 | 35.2 | 22.3
[15 empty] | 12 | 7.899 | 16.48 | 9746.4 | 12127.2 | 18674.4 | 34224 | 46425.6 | 38985.6 | 22245.6 | 12350.4 |  | 13.1 | 16.3 | 25.1 | 46 | 62.4 | 52.4 | 29.9 | 16.6
[15 empty] | 1 | 8.552 | 25.032 | 14061.6 | 14359.2 | 21948 | 38985.6 | 48955.2 | 39060 | 21948 | 14359.2 |  | 18.9 | 19.3 | 29.5 | 52.4 | 65.8 | 52.5 | 29.5 | 19.3
[15 empty] | 2 | 7.234 | 32.266 | 20361.6 | 21436.8 | 31651.2 | 49728 | 61488 | 52684.8 | 32860.8 | 21436.8 |  | 30.3 | 31.9 | 47.1 | 74 | 91.5 | 78.4 | 48.9 | 31.9
L'influence de ces valeurs sur la consommation de chauffage doit être mesurée par un calcul global prenant en compte tous les autres paramètres du bâtiment. | [14 empty] | 3 | 6.205 | 38.471 | 33182.4 | 38464.8 | 56841.6 | 76334.4 | 95976 | 82658.4 | 62719.2 | 40399.2 |  | 44.6 | 51.7 | 76.4 | 102.6 | 129 | 111.1 | 84.3 | 54.3
[15 empty] | 4 | 4.787 | 43.258 | 44064 | 55584 | 76752 | 89064 | 89928 | 87336 | 75744 | 55944 |  | 61.2 | 77.2 | 106.6 | 123.7 | 124.9 | 121.3 | 105.2 | 77.7
470529.6
[14 empty] | H2c | 10 | 3.112 | 3.112 | 33926.4 | 35488.8 | 45235.2 | 61380 | 73656 | 66290.4 | 49029.6 | 35935.2 |  | 45.6 | 47.7 | 60.8 | 82.5 | 99 | 89.1 | 65.9 | 48.3
[15 empty] | 11 | 6.304 | 9.416 | 18576 | 19080 | 27360 | 43848 | 56232 | 47880 | 30384 | 19368 |  | 25.8 | 26.5 | 38 | 60.9 | 78.1 | 66.5 | 42.2 | 26.9
| Zone* | Orientation* | Uw* | Sw* | Degrés heures | Ensoleillement | [8 empty] | 12 | 8.689 | 18.105 | 13912.8 | 14061.6 | 20088 | 35116.8 | 48583.2 | 42333.6 | 25444.8 | 14359.2 |  | 18.7 | 18.9 | 27 | 47.2 | 65.3 | 56.9 | 34.2 | 19.3
|  |  | (W/m².K) | (-) |  | Façade (kWh) | [8 empty] | 1 | 9.329 | 27.434 | 15103.2 | 15549.6 | 26412 | 46946.4 | 58404 | 45384 | 25221.6 | 15400.8 |  | 20.3 | 20.9 | 35.5 | 63.1 | 78.5 | 61 | 33.9 | 20.7
|  |  | 2 | 0.5 | 23.685 | 130.7304 | [8 empty] | 2 | 7.356 | 34.79 | 21100.8 | 23318.4 | 37094.4 | 57993.6 | 70828.8 | 58531.2 | 37094.4 | 22780.8 |  | 31.4 | 34.7 | 55.2 | 86.3 | 105.4 | 87.1 | 55.2 | 33.9
[15 empty] | 3 | 6.237 | 41.027 | 42184.8 | 48880.8 | 68522.4 | 84369.6 | 88684.8 | 76855.2 | 61528.8 | 46574.4 |  | 56.7 | 65.7 | 92.1 | 113.4 | 119.2 | 103.3 | 82.7 | 62.6
| Mois début* | Mois fin* | [12 empty] | 4 | 4.732 | 45.759 | 48672 | 58104 | 74952 | 85320 | 87264 | 86184 | 76176 | 58968 |  | 67.6 | 80.7 | 104.1 | 118.5 | 121.2 | 119.7 | 105.8 | 81.9
[14 empty] | H2d | 10 | 3.221 | 3.221 | 29313.6 | 31768.8 | 48806.4 | 75813.6 | 95976 | 83104.8 | 54684 | 32810.4 |  | 39.4 | 42.7 | 65.6 | 101.9 | 129 | 111.7 | 73.5 | 44.1
[15 empty] | 11 | 7.178 | 10.399 | 18432 | 19296 | 33264 | 59832 | 77184 | 62136 | 35064 | 19584 |  | 25.6 | 26.8 | 46.2 | 83.1 | 107.2 | 86.3 | 48.7 | 27.2
| Résultat par m² de fenêtre |  | Déperditions |  | 47.37 | kWh/m² | [8 empty] | 12 | 8.881 | 19.28 | 14954.4 | 15252 | 27081.6 | 54460.8 | 72316.8 | 57213.6 | 29016 | 17558.4 |  | 20.1 | 20.5 | 36.4 | 73.2 | 97.2 | 76.9 | 39 | 23.6
|  |  | Apports |  | 65.3652 | kWh/m² | [8 empty] | 1 | 8.862 | 28.142 | 17112 | 17781.6 | 32364 | 61826.4 | 79012.8 | 61082.4 | 31620 | 17558.4 |  | 23 | 23.9 | 43.5 | 83.1 | 106.2 | 82.1 | 42.5 | 23.6
[15 empty] | 2 | 7.235 | 35.377 | 22982.4 | 25334.4 | 43814.4 | 71500.8 | 87360 | 69216 | 41529.6 | 24393.6 |  | 34.2 | 37.7 | 65.2 | 106.4 | 130 | 103 | 61.8 | 36.3
| * valeurs à renseigner | [13 empty] | 3 | 6.184 | 41.561 | 37423.2 | 46574.4 | 72316.8 | 94785.6 | 104011.2 | 91140 | 68820 | 45160.8 |  | 50.3 | 62.6 | 97.2 | 127.4 | 139.8 | 122.5 | 92.5 | 60.7
[15 empty] | 4 | 3.465 | 45.026 | 49248 | 61992 | 84384 | 97560 | 97776 | 92880 | 79632 | 59904 |  | 68.4 | 86.1 | 117.2 | 135.5 | 135.8 | 129 | 110.6 | 83.2
[14 empty] | H3 | 10 | 1.235 | 1.235 | 28420.8 | 31396.8 | 50443.2 | 78864 | 98803.2 | 83997.6 | 54535.2 | 31992 |  | 38.2 | 42.2 | 67.8 | 106 | 132.8 | 112.9 | 73.3 | 43
[15 empty] | 11 | 3.835 | 5.07 | 17784 | 18720 | 33552 | 61992 | 82296 | 67176 | 37584 | 19224 |  | 24.7 | 26 | 46.6 | 86.1 | 114.3 | 93.3 | 52.2 | 26.7
[15 empty] | 12 | 5.903 | 10.973 | 14954.4 | 15252 | 28420.8 | 61008 | 85113.6 | 68968.8 | 34224 | 15475.2 |  | 20.1 | 20.5 | 38.2 | 82 | 114.4 | 92.7 | 46 | 20.8
[15 empty] | 1 | 6.547 | 17.52 | 16442.4 | 17632.8 | 36604.8 | 70084.8 | 89503.2 | 68076 | 34968 | 17260.8 |  | 22.1 | 23.7 | 49.2 | 94.2 | 120.3 | 91.5 | 47 | 23.2
[15 empty] | 2 | 5.52 | 23.04 | 21100.8 | 23721.6 | 40588.8 | 65520 | 78422.4 | 61353.6 | 36556.8 | 22108.8 |  | 31.4 | 35.3 | 60.4 | 97.5 | 116.7 | 91.3 | 54.4 | 32.9
[15 empty] | 3 | 4.739 | 27.779 | 36307.2 | 45532.8 | 72763.2 | 95455.2 | 102002.4 | 86155.2 | 63760.8 | 42110.4 |  | 48.8 | 61.2 | 97.8 | 128.3 | 137.1 | 115.8 | 85.7 | 56.6
[15 empty] | 4 | 3.418 | 31.197 | 47664 | 60336 | 82368 | 94896 | 93384 | 86832 | 74160 | 56736 |  | 66.2 | 83.8 | 114.4 | 131.8 | 129.7 | 120.6 | 103 | 78.8